Главам администраций муниципальных образований Лунинского района Пензенской области

Для размещения на сайте органа местного самоуправления.

Прокуратурой Лунинского района Пензенской области проведена проверка законодательства в сфере противопожарной безопасности в МБОУ СОШ с. Иванырс, в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства.

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 были утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации. (далее – ППР)

В тоже время, при проведении проверки в вышеуказанный период времени были выявлены такие нарушения федерального законодательства, как:  огнетушитель №10 находится в неисправном состоянии, раструб не присоединен к огнетушителю, в пищеблоке светильник эксплуатируется со снятым колпаком, пожарный водоем не обозначен указателями, не проведена проверка работоспособности противопожарного водоснабжения (ПВ и ПГ), акт проверки не отсутствует, инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, запор на двери эвакуационного выхода из спортивного зала не обеспечивать возможность его свободного открывания изнутри без ключа.

Нарушение требований пожарной безопасности на этом объекте может привести к его порче, причинить существенный ущерб собственнику, возникновению пожара и нарушении конституционных прав граждан, в том числе несовершеннолетних обучающихся, при исполнении указанного законодательства.

По итогам проверки руководитель образовательного учреждения привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                 Н.В. Бобков

А.О. Тархов, тел.  8(84161) 3-14-69.